|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 常用配件材料规格型号 | 单位 |
| 冷却塔电机传动皮带 | 690e三角传动带 | 根 |
| 1寸浮球水箱不铸钢全铜进水阀 | 1寸浮球铜进水阀 | 套 |
| 冷却塔放水阀 | dn40单外丝球阀 | 只 |
| 特灵CXAH150风冷热泵机组 | 丹佛斯SY380压缩机 | 台 |
| 特灵CXAH150风冷热泵机组冷冻水泵20KW（格兰富） | 特灵热力膨胀阀 | 只 |
| 制冷剂R407C（13KG） | 瓶 |
| 特灵中程控制器 | 块 |
| 特灵压力控制器 | 只 |
| ABB断路器（200A） | 只 |
| ABB交流接器（200A） | 只 |
| 干燥过滤器 | 只 |
| 轴承 | 套 |
| 管道部分 | 机封密封 | 只 |
| 6分压力表 | 只 |
| 室内部分 | 自动排气阀 | 只 |
| 涡轮螺杆电动截止阀DN300 | 只 |
| 涡轮螺杆电动截止阀DN200 | 只 |
| 华美B1级管材保温60\*25 | 根 |
| 华美B1级板材保温60\*25 | 平方 |
| 涡轮螺杆蝶阀DN300 | 只 |
| 出风口1200\*150 | 只 |
| 特灵RTHD螺杆冷水机组 | 回风口2000\*250 | 只 |
| 更换风机+风扇+蜗壳+背板 | 套 |
| 西门子风盘电动阀 | 套 |
| 西门子风盘温控器 | 只 |
| 风盘积水盘 | 只 |
| 风机电容 | 只 |
| 特灵48号合成冷冻油 | 桶 |
| 特灵RTHD螺杆冷水机组45KW水泵（格兰富） | 特灵RTHD螺杆油过滤器 | 只 |
| 特灵RTHDCH530主控器 | 块 |
| 特灵RTHD控制模块 | 块 |
| 特灵RTHD压力控制器 | 只 |
| R134A制冷剂（13KG) | 瓶 |
| 轴承 | 套 |
| 板式换热器 | 机封密封 | 只 |
| 西门子液晶显示自动温度控制器（RDWD60) | 块 |
| YEAS160RC螺杆式风冷热泵中央空调主机部分 | 西门子温度变送器（LG-Ni1000） | 只 |
| 西门子蒸汽阀DN250 | 只 |
| 西门子SKC62 | 只 |
| 制冷剂R22 | KG |
| 中央空调水泵部分 | 约克压力传感器 | 只 |
| 约克膨胀阀 | 只 |
| 约克热泵螺杆机组主控制板 | 只 |
| ABB空开60KW | 只 |
| 约克K号冷冻油（20L） | 桶 |
| ABB交流接器（200A） | 只 |
| 约克油过滤器 | 只 |
| 凯泉25KW卧式离心泵 | 台 |
| 空调冷却水管道、冷冻水管道水处理部分 | 机封密封 | 只 |
| 轴承 | 套 |
| 钙尔西康 | 加仑 |